## Sheet1
序号 | 设备名称 | 申请数量(台) | 参数要求 | 备注
1 | 酶标仪 | 1 | 无 | 第一批 （实验室相关）
2 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 无
3 | γ计数器（进口，含审计追踪） | 1 | 无
4 | γ能谱仪 | 1 | 无
5 | 薄层色谱扫描仪（TLC） | 1 | 1.能够对正电子发射体和一些标准的核药学同位素如68Ga,18F,89Zr、177Lu等放射性药物进行纯度测定和动力学研究。 2.内置D/A转换器，可直接匹配色谱软件 3.扫描速度：0.2-2mm/s 4.可匹配绝大多少色谱工作站软件
6 | 高效液相色谱仪+在线放射性检测器 | 1 | 1.Vanquish 自动 Vanquish TSplit Sampler C 进样器 高性能非温控自动进样器，样品容量：216 位 2.DAD 检测器 Diode Array Detector CGDAD 检测器 3.放射性检测器 A2D ，FC-3100,FC-3300,FC-3600 放射性检测器接口,放射性检测器3100，3300，3600探头 4.单机版软件 含法规依从性工具内置系统适应性测试和智能运行控制，内置全套 ICH 方法验证电子工作流程、图形化工具软件
7 | 生物安全柜 | 2 | 无
8 | 解剖操作台 | 1 | 无
9 | IVC鼠笼（铅屏蔽） | 1 | 无
10 | 铅防护分药通风柜 | 1 | 无
11 | 一体化注射窗（ECT) | 2 | 无 | 第二批 （防护相关)
12 | 一体化注射窗（PET) | 1 | 无
13 | 防护通风柜（ECT） | 1 | 无
14 | 防护通风柜（PET） | 1 | 无
15 | 防护通风柜（I-131） | 1 | 无
16 | 甲状腺功能测定仪 | 1 | 无
17 | 核素治疗病房碘-131分装系统 | 1 | 无
18 | 放射性核素药物残留活度智能监测系统 | 1 | 无
19 | 90Sr-90Y敷贴器（40mCi） | 1 | 无
20 | 放射性核素活度计 | 6 | 无
21 | 放射性废物铅箱 | 10 | 无
22 | 镓药盒自动合成分装仪 | 1 | 1、可自动淋洗各类发生器，如锗镓发生器、钼锝发生器、钨铼发生器； 3、可自动合成各种药盒类药物，如99mTc-MDP、68Ga-PSMA11等； 4、自动稀释分装功能：自动将合成好的药物可按照体积或活度分装到注射器中，分装精度±10%； 5、自带活度测量功能，可对反应瓶和分装后药物进行活度测量，测量进度10%； 6、自动插针功能，合成好的药物自动插针到药瓶进行分装，无需手动插针，减少操作人员对辐射接触； 7、安全可控性高控性高：采用的一次性无菌/无热原管道进行核药合成及分装； 8、标准规范性强： 满足核药GMP生产规范，具备自动化合成控制，用户权限管理、审计追踪、自动生产报告等功能。 | 第三批 （GCP项目相关）
23 | 177Lu自动注射车 | 1 | 1、具备自动插针功能，放入核药瓶后，管道针头自动插入瓶内，注射完成后，核药瓶内残留核药小于1% 2、药物注射完成后，具备生理盐水自动冲洗管道功能，管道核药残留小于1% 3、注射车内具备放射性活度计，可以再注射车内测量注射前核药活度、注射后核药瓶及管路残留活度。 4、注射车内具备铅屏蔽废弃物桶，可以用于临时暂存放射性废弃物，满足连续多人注射需求，方便医护人员操作 5、便捷移动，该车可以灵活移动，以便于患者床旁给药 11、注射速度：20-1000mL/H(默认50mL/H) 6、屏蔽效果：距屏蔽体外表面0.3m的周围剂量低于2.5uSv/h
24 | 锗镓发生器（药品级） | 1 | 1.淋洗次数：美国FDA许可大于1650次；欧盟FDA许可不限淋洗次数;符合GCP项目要求。 2.68Ge漏穿率<0.001% 3.淋洗液*：无菌超纯的0.1M/L盐酸 4.可供活度：1110MBq、1480MBq、1850MBq(30mCi、40mCi、50mCi) 5.辐射类型：正电子：68Ga子体达到1.90 MeV；丰度89 %